## Návod-QuickCalk-CZ
All rights on the software are reserved for THERMAFLEX and HANS DRESLER, Wolfstal in Austria.
Návod QuickCalc II - A-B (B-A) pro FLEXALEN 600
Modul pro výpočet sítě je určen pro EXCEL 2010 a vyšší
Software QuickCalc A-B (B-A), v tomto návodu je nazýváno "QuickCalc"
a je vytvořeno pro rychlé určení dimenze produktů FLEXALEN pro spojení z místa A do B.
Aplikace: vytápění, klimatizace, transport pitné vody.
Pokud máte nějakou otázku, týkající se tohoto programu, prosím pošlete
| e-mail na CoE Flexalen CoE-Flexalen@thermaflex.com |  | nebo kontaktujte svého partnera THERMAFLEXu.
1.) | kalkulace jednoduchého trubního systému = transport vody jednou trubkou.
2.) | kalkulace přívodní a vratné větve systému = vedení s přívodní a vratnou trubkou
3.) | možné změny parametrů v programu
4.) | tisk výsledků
1.) KALKULACE JEDNOTRUBNÍHO SYSTÉMU - TV + cirkulace
V této části programu jsou užity FLEXALEN, pro transport vody z místa A do místa B.
Pro výpočet teploty předpokládáme, že v JEDNOM izolačním systému je zabudována JEDNA trubka.
otevřete program:
startujte EXCEL, otevřete soubor "FLEXALEN_QuickCalc_II"
otevřete list "CALC"
klikněte na tlačítko
Pak vyplňujte ….
TEPLOTA
Vyplňte teplotu média v [°C]
DÉLKA TRASY
vyplňte délku trasy (potrubí) v [m]
POŽADOVANÝ PRŮTOK
vyplňte množství média v jednotkách [l/s]
PŘÍDAVNÝ TLAK ČERPADLA = vstupní (přídavný) tlak pro čerpadlo
Zadejte technicky potřebné zvýšení tlaku nad tlakové ztráty trubního vedení
(např. tlak pro domovní výměník tepla).
PARAMETRIZACE
K přizpůsobení kalkulace pro jednotlivé provozní stavy sítě, resp. pro jednotlivé stavy v síti
je možno měnit jednotlivé zadávané parametry
ZMĚNA DIMENZE
v listu "CALC" vyplňte jako faktor změny dimenzi [SIZE TUNING]
HODNOTY K VYPLNĚNÍ Standard = 1
<1 | průměr trubky se bude zmenšovat
1 | průměr trubky je standard
>1 | průměr trubky se bude zvětšovat
Po skončení zadávání se výsledky ukáží v jednotlivých buňkách
VÝBĚR POTRUBÍ FLEXALEN
lze si vybrat z nabídky potrubí po kliknutí na okénko vedle číslice
následně se zobrazí ve spodních oknech jak tepelné ztráty na bm, tak i celkové ztráty na celé trase pro potrubí, které bylo vybráno.
2.) KALKULACE PŘÍVODNÍ A VRATNÉ VĚTVE TRUBNÍHO SYSTÉMU - UT:
Pod názvem PŘÍVODNÍ VĚTEV/VRATNÁ VĚTEV = rozumíme systém FLEXALEN
konstruovaný jako uzavřený trubní systém s přívodní a vratnou větví-"zpátečkou" (systém vytápění).
Předpokládá se, že přívodní a vratná trubka jsou uloženy v jedné společné nebo ve dvou izolačních trubkách u rozměrů
DA(d) 25 - 63 mm a nebo ve dvou paralelních trubkách od rozměru DA(d) 75 mm výše
Otevři program
startujte EXCEL, otevřete soubor "FLEXALEN_QuickCalc II.
otevřete list "CALC"
klikněte na tlačítko TOPENÍ / CHLAZENÍ tlačítko
Pak vyplňujte ….
TEPLOTA NA PŘÍVOD. VĚTVI = teplota přívodního média:
Vyplňte teplotu média v [°C] na domovním výměníku (bojleru)
TEPLOTA NA VRATNÉ VĚTVI = teplota vratného média
Vyplňte teplotu vratného média v [°C] na domovním výměníku (bojleru)
DÉLKA TRASY
vyplňte délku trasy (potrubí) v [m]
POŽADOVANÝ TEPELNÝ VÝKON = přenášený výkon
Vyplňte maximální výstupní topný výkon z kotelny v [KW]
PŘÍDAVNÝ TLAK ČERPADLA = vstupní (přídavný) tlak pro čerpadlo
Zadejte technicky potřebné zvýšení tlaku nad tlakové ztráty trubního vedení
(např. tlak pro distribuci uvnitř domu nebo pro distribuci v domovním výměníku)
PARAMETRIZACE
K přizpůsobení kalkulace pro jednotlivé provozní stavy sítě, resp. pro jednotlivé stavy v síti
je možno měnit jednotlivé zadávané parametry
ZMĚNA DIMENZE
v listu "CALC" vyplňte jako faktor změny dimenzi [SIZE TUNING]
HODNOTY K VYPLNĚNÍ Standard = 1
<1 | průměr trubky se bude zmenšovat
1 | průměr trubky je standard
>1 | průměr trubky se bude zvětšovat
VÝBĚR POTRUBÍ FLEXALEN
lze si vybrat z nabídky potrubí po kliknutí na okénko vedle číslice
následně se zobrazí ve spodních oknech jak tepelné ztráty na bm, tak i celkové ztráty na celé trase pro potrubí, které bylo vybráno.
Pro tisk výsledků použijte list "printout" .
INFORMACE:
Hodnoty jsou zadány jako standard, viz níže:
Výpočet pro pokles teploty:
specifikace pro kalkulaci:
hodnota LAMBDA pro zeminu - standard = 0,8 W/mK
hloubka, v níž je uloženo potrubí in mm - standard = 0,8 m
GROUND TEMPERATURE - standard = 10°C
Hodnota U použita pro výpočet vychází pro následující produkty FLEXALEN:
VS-RH63A2/16 |  | VS-RS63A2/16
VS-RH75A2/20 |  | VS-RS75A2/20
VS-RH90A2/16° |  | VS-RS125A2/25
VS-RH125A2/20 |  | VS-RS125A2/32
VS-RH125A2/25 |  | VS-RS160A2/40
VS-RH125A2/32 |  | VS-RS160A2/50
VS-RH160A2/32 |  | VS-RS200A2/63
VS-RH160A2/40 |  | VS-RS40A16
VS-RH160A2/50 |  | VS-RS40A20
VS-RH200A2/63 |  | VS-RS50A25
VS-RH40A16 |  | VS-RS63A32
VS-RH40A20 |  | VS-RS75A40
VS-RH50A25 |  | VS-RS90A25
VS-RH63A32 |  | VS-RS90A50
VS-RH75A16 |  | VS-RS125A32
VS-RH75A40 |  | VS-RS125A40
VS-RH90A20 |  | VS-RS125A63
VS-RH90A25 |  | VS-RS125A75
VS-RH125A32 |  | VS-RS160A50
VS-RH125A40 |  | VS-RS160A63
VS-RH125A50 |  | VS-RS160A75
VS-RH125A63 |  | VS-RS160A90
VS-RH125A75 |  | F-SL125H63/6
VS-RH160A50 |  | F-SL160H75/6
VS-RH160A63 |  | F-SL160H90/6
VS-RH160A75 |  | F-SL125A63/6
VS-RH160A90 |  | F-SL160A75/6
VS-R160A110 |  | F-SL160A90/6
VS-R200A110 |  | F-SL200A110/6
VS-R200A125 |  | F-SL200A125/6
FV-R225A140/12
FV-R250A160/12
FV-R315A225/5,8
V tomto software není možno měnit uvedené hodnoty.
Výstup výpočtu (kalkulace) pro pokles teploty je pouze orientační a není přesnou hodnotou.
Právní poznámky:
Máte dovoleno používat pouze JEDNU kopii tohoto programu na JEDNOM počítači.
Předání tohoto software nebo jeho částí za úhradu nebo zadarmo třetím osobám je přísně zakázáno.
Je též přísně zakázáno pokusit se nahlédnout do zajištěných algoritmů nebo jiných skrytých částí software.
Předání výsledků kalkulace ve formě připraveného výtisku je dovoleno.
Správnost dat je ve Vaší zodpovědnosti a není spojeno s tím, jak program pracuje.
Firma THERMAFLEX nebo Váš dodavatel jsou vyloučeni z jakékoliv zodpovědnosti.
Protože v tomto programu, který byl připraven pro velmi rychlou kalkulaci v praxi, je kladen hlavní důraz
na jednoduchou obsluhu a na hodnoty vyžadované praxí, v případě zadání extrémních délek,
které se v praxi nevyskytují, ztráta teploty je potom vypočítána nesprávně.
Všechny ostatní hodnoty (ztráta tlaku, maximální tlak,...) jsou, pokud jsou však uvedeny, v tomto případě správné
1
2
3
1
2
3
4
4
4
4